花卉工厂片区科研温棚（用地）统计表

## 附件2

| ## 温棚编号 | ## 图纸编号 | ## 温棚性质 | ## 主要参数 | ## 面积m2 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 | ## KY-P1 | ## 文洛式PC板温室 | ## 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,三连跨总宽19.2m，长28m | ## 537.6 |  |
| ## 6 | ## KY-P2 | ## 连栋小拱形塑料温室 | ## 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,三连跨宽31.5m，长28m | ## 882 |  |
| ## 10 | ## GN-P9 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m | ## 768 |  |
| ## 11 | ## GN-P11 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m | ## 768 |  |
| ## 12 | ## GN-P10 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,三连跨宽24m，12开间总长48m | ## 1152 |  |
|  | ## KY-P3 | ## 简易平拉遮荫棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高2.5m | ## 800 |  |
|  | ## KY-P4 | ## 裸地 | ## 地面分格,安装取水口,每台地5m宽，长40m，分成5m*5m的小格，共3条 | ## 600 |  |
| ## 合计 | ## 合计 温棚：4107.6 m2 ； 网棚：800 m2 ； 裸地：600 m2 |  |  |  |  |